ESTUDO DE ESVAZIAMENTO DE TUBULAÇÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO LIQÜEFEITO

Resumo: Laminadores de folha de alumínio contam com sistemas de extinção de incêndio por meio de descarga de gás carbônico. Estes sistemas são compostos, basicamente, por um tanque e tubulações auxiliares, onde o dióxido de carbono encontra-se em equilíbrio nas fases líquida e vapor. Durante o esvaziamento destas tubulações para manutenção, ocorre queda repentina de pressão. Conseqüentemente, pode-se ultrapassar o ponto triplo do dióxido de carbono e causar enorme transtorno com o surgimento de fase sólida no interior da tubulação. Diante deste problema, pretendeu-se o estudo adequado dos fenômenos termodinâmicos envolvidos no fato relatado e a proposição de alternativas que impeçam sua ocorrência em situações de manutenção. Por meio de simulações computacionais baseadas em modelo termodinâmico de fluido compressível, verificou-se como alternativa viável o aquecimento da tubulação. Embora atenue o problema, esta alternativa isolada não o resolve completamente, já que parte da massa inicial de fluido continuaria congelando ao ultrapassar-se o ponto triplo durante o esvaziamento.

Palavras chave: Gás carbônico, descarga, tubulação, solidificação.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Fernando Martins Campos Coelho (fernando.coelho@poli.usp.br)

Prof. Dr. Silvio de Oliveira Junior (silvio.oliveira@poli.usp.br)