PROJETO DE UM SISTEMA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO RESIDENCIAL UTILIZANDO TURBINA A GÁS

O propósito deste trabalho é o projeto de um sistema de geração de energia elétrica e térmica para uso residencial alimentado por gás natural ou GLP. Trata-se de um sistema de geração distribuída que funcionará em cogeração com o acoplamento de um aquecedor de água e um ciclo de refrigeração por absorção à saída de uma microturbina a gás. Dessa forma, o calor dos gases quentes da saída da turbina serão reaproveitados e o sistema terá uma eficiência global de aproximadamente 60%. Serão apresentados os conceitos teóricos necessários para entender o funcionamento dos componentes do sistema além dos principais parâmetros que influenciam seu desempenho. Em seguida, serão definidas as especificações dos principais componentes, com uma ênfase na microturbina. Foi feita uma simulação térmica através do software EES para definir o ponto de operação ideal e a variação da eficiência com os parâmetros de operação.

Palavras chave: microturbina, gás, cogeração, geração distribuída ,energia, absorção

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Artur Cristófani Martins (artur.martins@poli.usp.br)

Prof. Dr. Eitaro Yamane (eitaro.yamane@poli.usp.br)