PRODUÇÃO LOCAL DE OXIGÊNIO HOSPITALAR

O propósito deste projeto é o estudo de um sistema de produção de oxigênio que proporcione uma redução nas despesas relativas a aquisição deste gás pelos hospitais. Para isto foi realizado um levantamento das aplicações do oxigênio com alto grau de pureza que possibilitou a análise do mercado existente para este produto, e um levantamento das formas de produção de oxigênio em larga escala, a partir do qual foram encontrados dois sistemas principais: sistema criogênico (convencional) e sistema concentrador (PSA ou VPSA). Observando-se que a proposta de instalação de um novo sistema de produção de oxigênio em hospitais poderia gerar uma revolução no mercado de produção e aquisição de oxigênio puro, foi feita a modelagem de um novo sistema, assim como um estudo de viabilidade do mesmo, comprovando suas vantagens técnicas, econômicas e operacionais.

Palavras chave: oxigênio, sistema criogênico, sistema concentrador, PSA, zeólita.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Viviane Otero Leite (viviane.otero@poli.usp.br)

Prof. Dr. José Roberto Simões Moreira (jrsimoes@usp.br)