ANÁLISE DO SISTEMA ATUAL E PROJETO DE UM SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

O Palácio dos Bandeirantes é a residência do Governador do Estado de São Paulo, assim como a sede de seu gabinete e de seus assessores. Isso faz com que o edifício necessite de toda uma infra-estrutura para que se possa comandar todo o estado desse local. Sendo assim, existem inúmeras pessoas, mais de mil funcionários, trabalhando no local, e hoje o prédio não possui condições adequadas. São mais de 7.000 m² de área a ser climatizada, sendo que hoje muitas salas não possuem nenhum ar condicionado, enquanto outras contam com aparelhos de janela de pequeno porte e baixa eficiência. Dado esse problema, esse trabalho propõe o projeto para a instalação de um sistema central de ar condicionado para o Palácio dos Bandeirantes. Para comprovar os benefícios do novo equipamento, serão analisados os sistemas mais usados atualmente, sendo depois feita uma comparação para determinar a alternativa que apresenta melhor retorno do capital investido.

Palavras chave: Ar condicionado, Palácio dos Bandeirantes, sistema central, análise econômica.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Carlos Roberto Ferrari Junior (cferrari@uol.com.br)

Prof. Dr. Alberto Hernandez Neto (ahneto@usp.br)