AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE SISTEMAS DE COGERAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E GÁS NATURAL

O presente trabalho apresenta um sistema de cogeração com utilização de bagaço de cana-de-açúcar e gás natural. Nesse visa-se maximizar a produção de eletricidade na planta de utilidades de forma a poder vendê-la para a rede local. Para esse sistema são propostas diversas estratégias de operação diferentes para uma mesma planta de utilidades são elas: operação utilizando todo o bagaço na gaseificação e complementação de gás natural na turbina a gás de forma a atender a demanda de vapor da usina; operação enviando uma determinada quantidade de bagaço ao gaseificador de forma a operar um determinado modelo de turbina e o excedente de bagaço é queimado na caldeira de recuperação de forma a maximizar a quantidade de vapor produzida e atendendo a demanda da usina. A fim de avaliar qual a melhor configuração, uma análise exergética e termoeconômica será realizada para todas as configurações.

Palavras chave:.cogeração, exergia, usina de açúcar e álcool, gás natural, sistemas híbridos.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Alessandro Aparecido Zanetti (alessandro.zanetti@gmail.com)

Prof. Dr. Silvio de Oliveira Júnior (silvio.oliveira@poli.usp.br)