PRÓTESE MECÂNICA DE BAIXO CUSTO PARA PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER DE ESÔFAGO

O presente trabalho apresenta o projeto de uma prótese mecânica de baixo custo para pessoas portadoras de câncer de esôfago e que atende as principais necessidades desses pacientes, possibilitando a aquisição desta prótese pelo Sistema Único de Saúde sendo que com isso, um número maior de pessoas teria acesso a um tratamento adequado e mais eficiente, especialmente os indivíduos pertencentes às classes de baixa renda. O texto traz um breve levantamento de informações sobre o sistema digestivo humano principalmente do esôfago além dos problemas causados pelo câncer. Os pontos principais focados no desenvolvimento do projeto foram à resistência e a seleção dos materiais. Na parte de seleção do material foram discutidas as propriedades tanto de polímeros como de ligas metálicas, de nitinol, levando-se em conta as vantagens e desvantagens de cada material.

Palavras chave: câncer de esôfago, baixa renda, prótese mecânica, polímeros, nitinol.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Alexandre Ramos Jordão (alexandre.jordao@gmail.com)

Prof. Dr. Antonio Luís de Campos Mariani (camposmariani@gmail.com )