SUPORTE DE CABEÇA PARA MESA DE EXAMES NEUROLÓGICOS

O hospital do Câncer de Barretos da fundação PIO XII possui um centro de medicina nuclear onde são realizados exames diagnósticos. Neste centro existe uma câmara gama da empresa GE, denominada Millennium VG. Esta câmara tem o objetivo de gerar imagens computadorizadas do interior do paciente a partir da detecção de radiação emitida pelo paciente devido a contrastes injetados no mesmo. Existem dois tipos de exames realizados na cabeça do paciente: o de cintilografia de perfusão cerebral SPECT e o raio-X do crânio. Para a realização destes exames é necessário posicionar o crânio do paciente de forma correta possibilitando uma boa circulação sanguínea e com isso melhor definição do contraste radioativo injetado no paciente. Atualmente esse posicionamento é feito de forma improvisada e não satisfatória. A proposta deste projeto é a de desenvolver um suporte para a cabeça dos pacientes de forma a melhorar o posicionamento, fixação e conseqüentemente o resultado do diagnóstico do exame. Este suporte deve ser construído com material que não bloqueie a radiação do paciente, deve ser de um material leve e resistente, de fácil higienização, confortável e permita o correto posicionamento do crânio do paciente.

Palavras chave:.cintilografia SPECT, radiofármaco, poliuretano,poliestireno, resina epóxi.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Tiago Bortoletto Veloso de Almeida (almeida_ti@hotmail.com)

Prof. Dr. Marcelo Massarani (massara@usp.br)