AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA MÁQUINA DE TESTES PARA CADEIRA DE RODAS

O objetivo deste Trabalho de Formatura consiste na análise de elementos finitos de uma máquina de testes para cadeiras de rodas. Esta máquina está sendo construída no IOT – Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, dentro do laboratório de bioengenharia, e tem como principal função avaliar cadeiras de rodas utilizadas no país quanto à resistência à fadiga. Tais testes podem dar novas especificações de projeto para cadeiras de rodas no Brasil, já que até então o país não fazia nenhum teste deste nível nestes produtos. A máquina já está sendo construída. Deste modo se for detectada alguma não conformidade, esta será reparada de modo a se evitar eventuais falhas no futuro. Se existir interesse na construção de outras máquinas, estas poderão ser melhoradas, já que teremos todos os resultados deste primeiro equipamento.

Palavras chave: Cadeira, rodas, testes, elemento, finito.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Marcos Kazuhiro Momose (marcos.poli@gmail.com)

Prof. Dr. Raul Gonzalez Lima (raul.lima@poli.usp.br )