MÉTODO ALGÉBRICO PARA DIMENSIONAMENTO E SIMULAÇÃO DE TUBOS CAPILARES ADIABÁTICOS

Tubos capilares são dispositivos de expansão muito simples, confiáveis e econômicos. Geralmente são utilizados em ciclos frigoríficos de pequeno porte, como geladeiras, “freezers”, ar condicionados de janela e sistemas de refrigeração industrial de baixa capacidade. O correto dimensionamento do tubo capilar é fundamental para o funcionamento do ciclo. Os métodos empíricos de dimensionamento não possuem generalidade e podem levar a erros consideráveis. Já os métodos numéricos de parâmetros distribuídos requerem solução iterativa, computacionalmente intensiva e complexa do ponto de vista da implementação. Este trabalho demonstra um método algébrico, de caráter teórico e genérico, que permite o dimensionamento e a simulação de tubos capilares adiabáticos. Os erros envolvidos no cálculo são da mesma ordem de grandeza dos obtidos por métodos de parâmetros distribuídos e possuem aderência satisfatória com dados experimentais. Além disso, é considerada a possibilidade de escoamento crítico no tubo capilar, fato que torna o modelo genérico e com vantagens em relação às correlações empíricas disponíveis na literatura. O escoamento bifásico e crítico que ocorre em um tubo capilar possui peculiaridades que nem sempre são intuitivas. Uma análise de variação de parâmetros que influenciam o comportamento do tubo foi feita a partir das equações resultantes. Um modelo matemático foi desenvolvido. Os resultados, quando comparados a dados experimentais, demonstram que, na maioria dos casos, o modelo matemático é capaz de predizer o desempenho de tubos capilares adiabáticos com desvios da ordem de 10%.

Palavras chave: refrigeração, tubos capilares adiabáticos.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Flávio Barroso Neves (flavio.neves@poli.usp.br)

Prof. Dr. Antônio Luís de Campos Mariani (camposmariani@gmail.com)